| STT | Tên Sản phẩm | Mã số | Động Cơ | Công Suất HP(kw) | Điện áp | LL (L/p) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG | HCP225-1.25 26 | K rờle nhiệt | 1/3HP | 1Ф | 45 | 30 | 933,750 |
| 2 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG | HCP 225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 1,320,000 |
| 3 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG | HCP 225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 60 | 55 | 2,530,000 |
| 4 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG | HCP 225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 1,485,000 |
| 5 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG | HCP 225-1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 60 | 55 | 2,702,500 |
| 6 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU INOX | HCS225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 3,057,500 |
| 7 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU INOX | HCS225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 3,267,500 |
| 8 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCA225-1.18 26 | K rờle nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 26 | 1,650,000 |
| 9 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCA225-1.37 26 | K rờle nhiệta | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 1,871,250 |
| 10 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCA225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф | 60 | 55 | 3,960,000 |
| 11 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCA225-1.18 26T | Rờ le nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 26 | 1,815,000 |
| 12 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCA225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 2,036,250 |
| 13 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.18 26 | K rờle nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 30 | 1,925,000 |
| 14 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 2,201,250 |
| 15 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф | 60 | 55 | 4,291,250 |
| 16 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.18 26T | Rờ le nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 30 | 2,090,000 |
| 17 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 36 | 2,365,000 |
| 18 | BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG | HCB225-1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф | 60 | 55 | 4,456,250 |
| 19 | BƠM BÁNH RĂNG VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LCS225-1.37 26 | HERCHUAN | 1/2HP | 1Φ | 45 | 36 | 3,470,000 |
| 20 | BƠM CHÌM MINI | HSM220-1.10 26 | HERCHUAN | 100W | 1Ф | 76 | 6 | 1,208,750 |
| 21 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM240-1.25 26 | HERCHUAN | 1/3HP | 1Ф | 140 | 8 | 1,980,000 |
| 22 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM250-1.37 26 | HERCHUAN | 1/2HP | 1Ф | 210 | 10 | 2,201,250 |
| 23 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM250-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 300 | 13 | 3,740,000 |
| 24 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM280-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 400 | 11 | 4,235,000 |
| 25 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM280-11.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф.3Ф | 700 | 15 | 7,017,500 |
| 26 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM280-12.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф.3Ф | 900 | 21 | 9,197,500 |
| 27 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM2100-13.7 20 | HERCHUAN | 5HP | 3Ф | 1100 | 25 | 13,070,000 |
| 28 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM2100-15.5 20 | HERCHUAN | 7 1/2HP | 3Ф | 1250 | 25 | 16,192,500 |
| 29 | BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI | HSM2100-17.5 20 | HERCHUAN | 10HP | 3Ф | 1700 | 25 | 19,272,500 |
| 30 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF240-1.25 26 | HERCHUAN | 1/3HP | 1Ф | 140 | 8 | 1,980,000 |
| 31 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF250-1.37 26 | HERCHUAN | 1/2HP | 1Ф | 210 | 10 | 2,201,250 |
| 32 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF250-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 300 | 13 | 3,740,000 |
| 33 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF280-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 400 | 11 | 4,235,000 |
| 34 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF280-11.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф.3Ф | 700 | 15 | 7,017,500 |
| 35 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF280-12.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф.3Ф | 900 | 21 | 9,197,500 |
| 36 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF2100-13.7 20 | HERCHUAN | 5HP | 3Ф | 1100 | 25 | 13,070,000 |
| 37 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF2100-15.5 20 | HERCHUAN | 7 1/2HP | 3Ф | 1250 | 25 | 16,192,500 |
| 38 | BƠM CHÌM HÚT BÙN | HSF2100-17.5 20 | HERCHUAN | 10HP | 3Ф | 1700 | 25 | 19,272,500 |
| 39 | BƠM CHÌM HÚT BÙN INOX | HSF250-1.75 26(i) | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 400 | 11 | 15,231,250 |
| 40 | BƠM CHÌM HÚT BÙN INOX | HSF280-11.5 26(i) | HERCHUAN | 2HP | 1Ф.3Ф | 700 | 15 | 23,247,500 |
| 41 | BƠM CHÌM HÚT BÙN INOX | HSF280-12.2 26(i) | HERCHUAN | 3HP | 1Ф.3Ф | 900 | 21 | 30,461,250 |
| 42 | BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | HSF240-1.25 26(P) | HERCHUAN | 1/3HP | 1Ф | 140 | 8 | 2,305,000 |
| 43 | BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | HSF250-1.37 26(P) | HERCHUAN | 1/2HP | 1Ф | 210 | 10 | 2,731,250 |
| 44 | BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | HSF250-1.75 26(P) | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 300 | 13 | 4,385,000 |
| 45 | BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO | HSF280-1.75 26(P) | HERCHUAN | 1HP | 1Ф.3Ф | 400 | 11 | 5,100,000 |
| 46 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJA220-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 38 | 26 | 3,227,500 |
| 47 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJA225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 42 | 26 | 3,227,500 |
| 48 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJA220-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 38 | 26 | 3,408,750 |
| 49 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJA225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 42 | 26 | 3,408,750 |
| 50 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 220-1.50 26 | K rờle nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 38 | 30 | 3,587,500 |
| 51 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 225-1.50 26 | K rờle nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 42 | 30 | 3,587,500 |
| 52 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 225- 1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 42 | 36 | 4,305,000 |
| 53 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 220-1.50 26T | Rờ le nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 38 | 30 | 3,767,500 |
| 54 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 225-1.50 26T | Rờ le nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 42 | 30 | 3,767,500 |
| 55 | BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX | HJA 225- 1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 42 | 36 | 4,485,000 |
| 56 | BƠM PHUN VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJP220-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 45 | 27 | 2,152,500 |
| 57 | BƠM PHUN VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJP225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 52 | 27 | 2,152,500 |
| 58 | BƠM PHUN VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJP220-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 45 | 27 | 2,332,500 |
| 59 | BƠM PHUN VỎ NHÔM ĐẦU INOX | LJP225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 52 | 27 | 2,332,500 |
| 60 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP220-1.50 26 | K rờle nhiệt | 0.5KW | 1Ф | 55 | 30 | 2,511,250 |
| 61 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP225-1.50 26 | K rờle nhiệt | 0.5KW | 1Ф | 66 | 30 | 2,511,250 |
| 62 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 69 | 36 | 3,110,000 |
| 63 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP220-1.50 26T | Rờ le nhiệt | 0.5KW | 1Ф | 55 | 30 | 2,691,250 |
| 64 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP225-1.50 26T | Rờ le nhiệt | 0.5KW | 1Ф | 66 | 30 | 2,691,250 |
| 65 | BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX | HJP225-1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 69 | 36 | 3,287,500 |
| 66 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS250-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф | 250 | 15 | 29,043,750 |
| 67 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS250-11.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф | 300 | 16 | 32,673,750 |
| 68 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS280-12.2 26 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф | 566 | 20 | 39,933,750 |
| 69 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS250-1.75 20 | HERCHUAN | 1HP | 3Ф | 250 | 15 | 26,403,750 |
| 70 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS250-11.5 20 | HERCHUAN | 2HP | 3Ф | 300 | 16 | 29,703,750 |
| 71 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU INOX | HSS280-12.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 566 | 20 | 36,303,750 |
| 72 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP250-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф | 193 | 13 | 4,357,500 |
| 73 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP250-11.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф | 300 | 16 | 5,081,250 |
| 74 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP280-12.2 26 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф | 566 | 20 | 7,502,500 |
| 75 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP250-1.75 20 | HERCHUAN | 1HP | 3Ф | 193 | 13 | 3,961,250 |
| 76 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP250-11.5 20 | HERCHUAN | 2HP | 3Ф | 300 | 16 | 4,618,750 |
| 77 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP280-12.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 566 | 20 | 6,820,000 |
| 78 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU GANG | HSP280-13.7 20 | HERCHUAN | 5HP | 3Ф | 663 | 30 | 8,252,500 |
| 79 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU NHÔM | HSL250-11.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф | 300 | 16 | 6,917,500 |
| 80 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU NHÔM | HSL280-12.2 26 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф | 566 | 20 | 8,167,500 |
| 81 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU NHÔM | HSL250-11.5 20 | HERCHUAN | 2HP | 3Ф | 300 | 16 | 6,288,750 |
| 82 | BƠM TỰ HÚT ĐẦU NHÔM | HSL280-12.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 566 | 20 | 7,425,000 |
| 83 | MÁY BƠM TUBIN | HTP225-2.37 26 | HERCHUAN | 1/2HP | 1Ф | 91 | 18 | 2,573,750 |
| 84 | MÁY BƠM TUBIN | HTP225-2.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф | 105 | 21 | 3,218,750 |
| 85 | MÁY BƠM TUBIN | HTP240-21.5 26 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф | 284 | 30 | 5,536,250 |
| 86 | MÁY BƠM TUBIN | HTP250-22.2 26 | HERCHUAN | 3HP | 1Ф | 291 | 32 | 6,695,000 |
| 87 | MÁY BƠM TUBIN | HTP225-2.37 20 | HERCHUAN | 1/2HP | 3Ф | 91 | 18 | 2,340,000 |
| 88 | MÁY BƠM TUBIN | HTP225-2.75 20 | HERCHUAN | 1HP | 3Ф | 105 | 21 | 2,926,250 |
| 89 | MÁY BƠM TUBIN | HTP240-21.5 20 | HERCHUAN | 2HP | 3Ф | 284 | 30 | 5,032,500 |
| 90 | MÁY BƠM TUBIN | HTP250-22.2 20 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 291 | 32 | 6,086,250 |
| 91 | MÁY BƠM TUBIN | HTP250-33.7 20 | HERCHUAN | 5HP | 3Ф | 320 | 49 | 9,010,000 |
| 92 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP340-1.75 20 | TECO | 1 (0.75) | 3Φ | 225 | 19 | 4,931,250 |
| 93 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP340-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 3Φ | 298 | 17 | 6,122,500 |
| 94 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 3Φ | 432 | 15 | 6,122,500 |
| 95 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Φ | 380 | 21 | 7,652,500 |
| 96 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP365-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Φ | 709 | 21 | 7,652,500 |
| 97 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Φ | 770 | 21 | 7,652,500 |
| 98 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Φ | 441 | 29 | 9,776,250 |
| 99 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP365-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Φ | 515 | 29 | 9,776,250 |
| 100 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Φ | 590 | 29 | 9,776,250 |
| 101 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Φ | 545 | 38 | 17,003,750 |
| 102 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Φ | 685 | 32 | 17,003,750 |
| 103 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1400 | 20 | 17,003,750 |
| 104 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Φ | 565 | 45 | 20,402,500 |
| 105 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Φ | 820 | 45 | 20,402,500 |
| 106 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Φ | 1802 | 25 | 20,402,500 |
| 107 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Φ | 822 | 52 | 26,353,750 |
| 108 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Φ | 1835 | 27 | 26,353,750 |
| 109 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3125-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Φ | 2052 | 20 | 26,353,750 |
| 110 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Φ | 900 | 58 | 31,456,250 |
| 111 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Φ | 1000 | 58 | 31,456,250 |
| 112 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3125-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Φ | 2700 | 30 | 31,456,250 |
| 113 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP380-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Φ | 1050 | 57 | 44,207,500 |
| 114 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Φ | 1400 | 57 | 44,207,500 |
| 115 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Φ | 2700 | 33 | 44,207,500 |
| 116 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-122 20 | TECO | 30 (22) | 3Φ | 1400 | 64 | 52,707,500 |
| 117 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-122 20 | TECO | 30 (22) | 3Φ | 3200 | 32 | 52,707,500 |
| 118 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-130 20 | TECO | 40 (30) | 3Φ | 1600 | 65 | 63,760,000 |
| 119 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-130 20 | TECO | 40 (30) | 3Φ | 3400 | 38 | 63,760,000 |
| 120 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP240-1.75 26 | HERCHUAN | 1 (0.75) | 1Ф | 177 | 13 | 4,595,000 |
| 121 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP240-11.5 26 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 1Ф | 298 | 17 | 5,703,750 |
| 122 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-11.5 26 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 1Ф | 423 | 15 | 5,703,750 |
| 123 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 380 | 21 | 7,130,000 |
| 124 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP265-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 709 | 21 | 7,130,000 |
| 125 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 770 | 21 | 7,130,000 |
| 126 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP240-1.75 20 | HERCHUAN | 1 (0.75) | 3Φ | 177 | 13 | 4,177,500 |
| 127 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP240-11.5 20 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 3Φ | 298 | 17 | 5,185,000 |
| 128 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-11.5 20 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 3Φ | 423 | 15 | 5,185,000 |
| 129 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 380 | 21 | 6,481,250 |
| 130 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP265-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 709 | 21 | 6,481,250 |
| 131 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 770 | 21 | 6,481,250 |
| 132 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 441 | 29 | 8,281,250 |
| 133 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP265-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 515 | 29 | 8,281,250 |
| 134 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 590 | 29 | 8,281,250 |
| 135 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 545 | 38 | 14,401,250 |
| 136 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 685 | 32 | 14,401,250 |
| 137 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2100-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1200 | 20 | 14,401,250 |
| 138 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP250-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 565 | 45 | 17,283,750 |
| 139 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 820 | 42 | 17,283,750 |
| 140 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2100-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 1802 | 25 | 17,283,750 |
| 141 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 822 | 52 | 22,323,750 |
| 142 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2100-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 1835 | 27 | 22,323,750 |
| 143 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2125-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 2052 | 20 | 22,323,750 |
| 144 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP280-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 900 | 58 | 26,645,000 |
| 145 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2100-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 1000 | 58 | 26,645,000 |
| 146 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP2125-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 2700 | 30 | 26,645,000 |
| 147 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS340-1.75 20 | TECO | 1 (0.75) | 3Ф | 225 | 19 | 8,496,250 |
| 148 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS340-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 3Ф | 298 | 17 | 10,547,500 |
| 149 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 3Ф | 432 | 15 | 10,547,500 |
| 150 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Ф | 380 | 21 | 13,183,750 |
| 151 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS365-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Ф | 709 | 21 | 13,183,750 |
| 152 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3Ф | 770 | 21 | 13,183,750 |
| 153 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Ф | 441 | 29 | 16,846,250 |
| 154 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS365-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Ф | 515 | 29 | 16,846,250 |
| 155 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3Ф | 590 | 29 | 16,846,250 |
| 156 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Ф | 545 | 38 | 29,298,750 |
| 157 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Ф | 1400 | 20 | 29,298,750 |
| 158 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3Ф | 685 | 32 | 29,298,750 |
| 159 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Ф | 565 | 45 | 35,158,750 |
| 160 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Ф | 820 | 45 | 35,158,750 |
| 161 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3Ф | 1802 | 25 | 35,158,750 |
| 162 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Ф | 822 | 52 | 45,412,500 |
| 163 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Ф | 1835 | 27 | 45,412,500 |
| 164 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3125-111 20 | TECO | 15 (11) | 3Ф | 2052 | 20 | 45,412,500 |
| 165 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Ф | 900 | 58 | 54,202,500 |
| 166 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Ф | 1000 | 58 | 54,202,500 |
| 167 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3125-115 20 | TECO | 20 (15) | 3Ф | 2700 | 30 | 54,202,500 |
| 168 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS380-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Ф | 1050 | 57 | 76,176,250 |
| 169 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Ф | 1400 | 57 | 76,176,250 |
| 170 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-119 20 | TECO | 25 (19) | 3Ф | 2700 | 33 | 76,176,250 |
| 171 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-122 20 | TECO | 30 (22) | 3Ф | 1400 | 64 | 90,825,000 |
| 172 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-122 20 | TECO | 30 (22) | 3Ф | 3200 | 32 | 90,825,000 |
| 173 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-130 20 | TECO | 40 (30) | 3Ф | 1600 | 65 | 109,870,000 |
| 174 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-130 20 | TECO | 40 (30) | 3Ф | 3400 | 38 | 109,870,000 |
| 175 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS240-1.75 26 | HERCHUAN | 1 (0.75) | 1Ф | 225 | 19 | 8,497,500 |
| 176 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS240-11.5 26 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 1Ф | 298 | 17 | 10,547,500 |
| 177 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-11.5 26 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 1Ф | 432 | 15 | 10,547,500 |
| 178 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 380 | 21 | 13,185,000 |
| 179 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS265-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 709 | 21 | 13,185,000 |
| 180 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-12.2 26 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 1Ф | 770 | 21 | 13,185,000 |
| 181 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS240-1.75 20 | HERCHUAN | 1 (0.75) | 3Φ | 225 | 19 | 7,725,000 |
| 182 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS240-11.5 20 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 3Φ | 298 | 17 | 9,588,750 |
| 183 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-11.5 20 | HERCHUAN | 2 (1.5) | 3Φ | 432 | 15 | 9,588,750 |
| 184 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 380 | 21 | 11,986,250 |
| 185 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS265-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 709 | 21 | 11,986,250 |
| 186 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-12.2 20 | HERCHUAN | 3 (2.2) | 3Φ | 770 | 21 | 11,986,250 |
| 187 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 441 | 29 | 15,315,000 |
| 188 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS265-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 515 | 29 | 15,315,000 |
| 189 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-13.7 20 | HERCHUAN | 5 (3.7) | 3Φ | 590 | 29 | 15,315,000 |
| 190 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 545 | 38 | 26,635,000 |
| 191 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1400 | 20 | 26,635,000 |
| 192 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2100-15.5 20 | HERCHUAN | 71/2 (5.5) | 3Φ | 685 | 32 | 26,635,000 |
| 193 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS250-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 565 | 45 | 31,962,500 |
| 194 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 820 | 45 | 31,962,500 |
| 195 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2100-17.5 20 | HERCHUAN | 10 (7.5) | 3Φ | 1802 | 25 | 31,962,500 |
| 196 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 822 | 52 | 41,285,000 |
| 197 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2100-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 1835 | 27 | 41,285,000 |
| 198 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2125-111 20 | HERCHUAN | 15 (11) | 3Φ | 2052 | 20 | 41,285,000 |
| 199 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS280-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 900 | 58 | 49,275,000 |
| 200 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2100-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 1000 | 58 | 49,275,000 |
| 201 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS2125-115 20 | HERCHUAN | 20 (15) | 3Φ | 2700 | 30 | 49,275,000 |
| 202 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP350-13.7 40 | TECO 4P | 5 (3.7) | 3Φ | 1015 | 13 | 13,652,500 |
| 203 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-15.5 40 | TECO 4P | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1433 | 19 | 21,806,250 |
| 204 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3100-17.5 40 | TECO 4P | 10 (7.5) | 3Φ | 1850 | 22 | 26,546,250 |
| 205 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3125-111 40 | TECO 4P | 15 (11) | 3Φ | 2045 | 29 | 31,286,250 |
| 206 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3125-115 40 | TECO 4P | 20 (15) | 3Φ | 2650 | 28 | 36,975,000 |
| 207 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-119 40 | TECO 4P | 25 (19) | 3Φ | 3355 | 28 | 51,195,000 |
| 208 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-122 40 | TECO 4P | 30 (22) | 3Φ | 3500 | 33 | 60,677,500 |
| 209 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | HVP3150-130 40 | TECO 4P | 40 (30) | 3Φ | 5700 | 28 | 73,001,250 |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 211 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS350-13.7 40 | TECO 4P | 5 (3.7) | 3Φ | 1015 | 13 | 20,216,250 |
| 212 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-15.5 40 | TECO 4P | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1433 | 19 | 35,158,750 |
| 213 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3100-17.5 40 | TECO 4P | 10 (7.5) | 3Φ | 1850 | 22 | 42,190,000 |
| 214 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3125-111 40 | TECO 4P | 15 (11) | 3Φ | 2446 | 24 | 54,495,000 |
| 215 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3125-115 40 | TECO 4P | 20 (15) | 3Φ | 2650 | 28 | 65,042,500 |
| 216 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-119 40 | TECO 4P | 25 (19) | 3Φ | 3355 | 28 | 91,411,250 |
| 217 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-122 40 | TECO 4P | 30 (22) | 3Φ | 3500 | 33 | 108,991,250 |
| 218 | BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX | HVS3150-130 40 | TECO 4P | 40 (30) | 3Φ | 5700 | 28 | 131,843,750 |
| 219 | MÁY BƠM ĐỒNG RUỘNG | HVY250-1.75 26 | HERCHUAN | 1HP | 1Ф | 350 | 17 | 2,090,000 |
| 220 | MÁY BƠM ĐỒNG RUỘNG | YVP280-11.5 46 | HERCHUAN | 2HP | 1Ф | 900 | 8 | 6,561,250 |
| 221 | MÁY BƠM ĐỒNG RUỘNG | YVP280-12.2 40 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 1000 | 10 | 8,483,750 |
| 222 | MÁY BƠM ĐỒNG RUỘNG | YVP2100-12.2 40 | HERCHUAN | 3HP | 3Ф | 1155 | 9 | 8,202,500 |
| 223 | MÁY BƠM ĐỒNG RUỘNG | YVP2100-13.7 40 | HERCHUAN | 5HP | 3Ф | 1750 | 11 | 10,298,750 |
| 224 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-012 | 21mm | 1/4 - 1/2 HP | 16 | 16 | 2-4 | 1,516,250 |
| 225 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-020 | 27mm | 1/2 - 1 HP | 39 | 39 | 2-4 | 1,810,000 |
| 226 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-025 | 34mm | 1 - 2 HP | 56 | 56 | 2-4 | 1,982,500 |
| 227 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-035 | 43mm | 1 - 2 HP | 66 | 66 | 2-4 | 2,276,250 |
| 228 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-040 | 49mm | 2 -3 HP | 100 | 100 | 2-4 | 3,850,000 |
| 229 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG | A06CU1-050 | 60mm | 3 - 5 HP | 160 | 160 | 2-4 | 4,900,000 |
| 230 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-012AM | 21mm | 1/4 - 1/2 HP | 16 | 16 | 2-4 | 1,667,500 |
| 231 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-020AM | 27mm | 1/2 - 1 HP | 39 | 39 | 2-4 | 1,990,000 |
| 232 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-025AM | 34mm | 1 - 2 HP | 56 | 56 | 2-4 | 2,181,250 |
| 233 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-035AM | 43mm | 1 - 2 HP | 66 | 66 | 2-4 | 2,502,500 |
| 234 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-040AM | 49mm | 2 -3 HP | 100 | 100 | 2-4 | 4,236,250 |
| 235 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-050AM | 60mm | 3 - 5 HP | 160 | 160 | 2-4 | 5,390,000 |
| 236 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG PHỐT AMIĂNG | A06CU1-080AM | 90mm | 5 - 71/2 | 230 | 230 | 2-4 | 12,480,000 |
| 238 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-012AM | 21mm | 1/4 - 1/2 HP | 16 | 16 | 2-4 | 8,348,750 |
| 239 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-020AM | 27mm | 1/2 - 1 HP | 39 | 39 | 2-4 | 10,752,500 |
| 240 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-025AM | 34mm | 1 - 2 HP | 56 | 56 | 2-4 | 11,728,750 |
| 241 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-035AM | 43mm | 1 - 2 HP | 66 | 66 | 2-4 | 12,841,250 |
| 242 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-040AM | 49mm | 2 -3 HP | 100 | 100 | 2-4 | 23,337,500 |
| 243 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-050AM | 60mm | 3 - 5 HP | 160 | 160 | 2-4 | 31,868,750 |
| 244 | BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG | A06CS1-080AM | 90mm | 5 - 71/2 | 230 | 230 | 2-4 | 88,648,750 |
| 245 | CHÂN BULY TRỢ BƠM | A06CU1-012 | 21mm |  |  |  |  | 525,000 |
| 246 | CHÂN BULY TRỢ BƠM | A06CU1-020 | 27mm |  |  |  |  | 525,000 |
| 247 | CHÂN BULY TRỢ BƠM | A06CU1-025 | 34mm |  |  |  |  | 525,000 |
| 248 | CHÂN BULY TRỢ BƠM | A06CU1-035 | 43mm |  |  |  |  | 525,000 |
| 249 | CHÂN BULY TRỢ BƠM | A06CU1-040 | 49mm |  |  |  |  | 818,750 |
| 250 | BẦU TĂNG ÁP INOX+ CỒNG TẮC ÁP LỰC |  |  |  |  |  |  | 1,437,500 |
| 251 | BẦU TĂNG ÁP NHỰA+ CỒNG TẮC ÁP LỰC |  |  |  |  |  |  | 1,058,750 |