|  | CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 0866749689, 0913771002, Fax: 0862835279. Web site : http://www.vanduongong.com, lengoc_vinh@yahoo.com Emai:baotri.kythuat@gmail.com, info@vanduongong.com |
| --- | --- |

Hồ Chí Minh   Ngày 20  tháng  12  năm 2013

BÁO GIÁ

Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của Chúng tôi! Xin gửi tới Quý khách lời chúc sức khoẻ, thịnh vượng và hạnh phúc! Chúng tôi xin hân hạnh chào bán cho Quý khách mặt hàng sản phẩm van điện từ  SLB 2/2 Way  High  (Low)  Temp. Solenoid Vlave  với các điều khoản và điều kiện như sau:

| Số TT |  | Pipe | Orifice | Pressure |  | Body | Market Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model code | Size | (mm) | (bar) | Seals | Material | (VND) |
| 1 | SLB1WH02T1AC2 | 1/8˝ | 1.5 | 0~50 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 2 | SLB1WH02T1A02 | 1/8˝ | 2 | 0~30 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 3 | SLB1WH02T1AC3 | 1/8˝ | 2.5 | 0~17 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 4 | SLB1WH02T1A03 | 1/8˝ | 3 | 0~13 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 5 | SLB1WH02T1A04 | 1/8˝ | 4 | 0~7 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 6 | SLB1WH02T1BC2 | 1/4˝ | 1.5 | 0~50 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 7 | SLB1WH02T1B02 | 1/4˝ | 2 | 0~30 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 8 | SLB1WH02T1BC3 | 1/4˝ | 2.5 | 0~17 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 9 | SLB1WH02T1B03 | 1/4˝ | 3 | 0~13 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 10 | SLB1WH02T1B04 | 1/4˝ | 4 | 0~7 | TEFLON | Forged Brass | 908,400 |
| 11 | SLB1WH02T1C05 | 3/8˝ | 5 | 0~5 | TEFLON | Forged Brass | 954,000 |
| 12 | SLB1WH02T1C06 | 3/8˝ | 6 | 0~4 | TEFLON | Forged Brass | 954,000 |
| 13 | SLB1WH02T1C13 | 3/8˝ | 13 | 0.5~15 | TEFLON | Forged Brass | 1,363,200 |
| 14 | SLB1WH02T1D05 | 1/2˝ | 5 | 0.5~15 | TEFLON | Forged Brass | 954,000 |
| 15 | SLB1WH02T1D06 | 1/2˝ | 6 | 0.5~15 | TEFLON | Forged Brass | 954,000 |

Ghi chú:- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Chi phí vận chuyển bên bán chịu.

1. Phương Thức Thanh Toán: Thanh Toán 100% trước khi nhận hàng  STK: 0201000083799000 VIETABANK

3. Thời gian giao hàng: Thiết bị được giao ngay kể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua.

4. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất

5. Hiệu lực của báo giá: Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày

- Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận: Như trên. Lưu Kèm theo: cataloged | C TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GIÁM ĐỐC (đã ký) Lê Văn Vinh |
| --- | --- |