|  | CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 0866749689, 0913771002, Fax: 0837261650 Web site : http://www.vanduongong.com, lengoc_vinh@yahoo.com Emai:baotri.kythuat@gmail.com, info@vanduongong.com |
| --- | --- |

| Sản Phẩm |  |  | Thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Hình ảnh |  | Power (∮/V/Hz) | I (A) | P (W) | Q (m3/h) | Áp lực (mmAq) | T. độ (Rpm) | T. ồn (dB) | m (Kg) |
| Quạt thổi khí áp suất cao đa cấp (Hight-pressure multilevel blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITB-S411S |  |  | 1/220/60 | 7.5 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,400 | 80 | 24 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.3 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-S411T |  |  | 3/220-380/60 | 5.3/2.9 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,370 | 80 | 24 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.1/2.3 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-411S |  |  | 1/220/60 | 7.5 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,400 | 80 | 23 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.3 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-411T |  |  | 3/220-380/60 | 5.3/2.9 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,370 | 80 | 23 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.1/2.3 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-412T |  |  | 3/220-380/60 | 6.4/3.6 | 2,050 | 1,200 | 555 | 3,400 | 82 | 32 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 5.6/3.3 | 1,330 | 1,020 | 405 | 2,900 |  |  |
| ITB-413T |  |  | 3/220-380/60 | 8.2/5.0 | 2,650 | 1,200 | 725 | 3,459 | 85 | 38 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 8.2/4.5 | 1,780 | 1,020 | 510 | 2,940 |  |  |
| ITB-414T |  |  | 3/220-380/60 | 11/6.08 | 3,300 | 1,200 | 1,100 | 3,485 | 86 | 42 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 9.0/5.0 | 2,200 | 1,020 | 775 | 2,920 |  |  |
| ITB-S412T |  |  | 3/220-380/60 | 6.4/3.6 | 2,050 | 1,200 | 555 | 3,400 | 82 | 33 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 5.6/3.3 | 1,330 | 1,020 | 405 | 2,900 |  |  |
| ITB-S413T |  |  | 3/220-380/60 | 8.2/5.0 | 2,650 | 1,200 | 725 | 3,459 | 85 | 39 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 8.2/4.5 | 1,780 | 1,020 | 510 | 2,094 |  |  |
| ITB-S414T |  |  | 3/220-380/60 | 11/6.08 | 3,300 | 1,200 | 1,100 | 3,485 | 86 | 43 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 9.0/5.0 | 2,200 | 1,020 | 775 | 2,920 |  |  |
| ITB-401S |  |  | 1/220/60 | 4.95 | 1,080 | 600 | 352 | 3,435 | 83 | 20.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.6 | 725 | 510 | 260 | 2,925 |  |  |
| ITB-401T |  |  | 3/220-380/60 | 3.3/1.9 | 1,180 | 600 | 352 | 3,390 | 83 | 20.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.1/1.4 | 735 | 510 | 260 | 2,920 |  |  |
| ITB-402S |  |  | 1/220/60 | 6.9 | 1,525 | 630 | 635 | 3,480 | 83 | 25.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.85 | 1,330 | 540 | 465 | 2,938 |  |  |
| ITB-402T |  |  | 3/220-380/60 | 4.7/2.65 | 1,610 | 630 | 635 | 3,450 | 83 | 25.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.25/1.9 | 900 | 540 | 465 | 2,942 |  |  |
| ITB-S401S |  |  | 1/220/60 | 4.95 | 1,080 | 600 | 352 | 3,435 | 83 | 21.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.6 | 725 | 510 | 260 | 2,925 |  |  |
| ITB-S401T |  |  | 3/220-380/60 | 3.3/1.9 | 1,180 | 600 | 352 | 3,390 | 83 | 21.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.1/1.4 | 735 | 510 | 260 | 2,920 |  |  |
| ITB-S402S |  |  | 1/220/60 | 6.9 | 1,525 | 630 | 635 | 3,480 | 83 | 26.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.85 | 1,330 | 540 | 465 | 2,938 |  |  |
| ITB-S402T |  |  | 3/220-380/60 | 4.7/2.65 | 1,610 | 630 | 635 | 3,450 | 83 | 26.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.25/1.9 | 900 | 540 | 465 | 2,942 |  |  |
| Sò cao áp (Turbo blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-3235S |  |  | 1/220/60 | 4.7 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.8 | 900 | 1,365 | 196 | 2,850 |  |  |
| TBS-3235T |  |  | 3/220-380/60 | 3.1/1.8 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.6/1.5 | 856 | 1,365 | 196 | 2,850 | 2850 |  |
|  |  |  | 1HP |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-S3235S |  |  | 1/220/60 | 4.7 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.8 | 900 | 1,365 | 196 | 2,850 | 2850 |  |
| TBS-S3235T |  |  | 3/220-380/60 | 3.1/1.8 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.6/1.5 | 856 | 1,365 | 196 | 2,850 | 2850 |  |
|  |  |  | 1HP |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-3245S |  |  | 1/220/60 | 7 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.7 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | 2850 |  |
| TBS-3245T |  |  | 3/220-380/60 | 4.5/2.6 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.7/2.2 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | 2850 |  |
|  |  |  | 2HP |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-S3245S |  |  | 1/220/60 | 7 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.7 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | 2850 |  |
| TBS-S3245S |  |  | 3/220-380/60 | 4.5/2.6 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.7/2.2 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | 2850 |  |
|  |  |  | 2HP |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-3735S (3HP) |  |  | 1/220/60 | 8.2 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45 |
|  |  |  | 1/220/50 | 7 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-3735T (3HP) |  |  | 3/220-380/60 | 5.3/3.1 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.5/2.6 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-3765T (5HP) |  |  | 3/220-380/60 | 13/7.7 | 4,200 | 4,020 | 380 | 3,460 | 92 | 50 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 11/6.3 | 3,400 | 3,510 | 280 | 2,980 |  |  |
| TBS-S3735S (3HP) |  |  | 1/220/60 | 8.2 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 46 |
|  |  |  | 1/220/50 | 7 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-S3735T (3HP) |  |  | 3/220-380/60 | 5.3/3.1 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 46 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.5/2.6 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-S3765T (5HP) |  |  | 3/220-380/60 | 13/7.7 | 4,200 | 4,020 | 380 | 3,460 | 92 | 51 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 11/6.3 | 3,400 | 3,510 | 280 | 2,980 |  |  |
| Cabinet fans-Double inlet & blower for dust collectors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITC-230GS |  |  | 1/220/60 | 1.3 | 320 | 1,800 | 24 | 1,160 | 61 | 26 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.2 | 190 | 1,440 | 16 | 960 |  |  |
| ITC-230GT |  |  | 3/220-380/60 | 1.0/0.6 | 240 | 1,800 | 24 | 1,150 | 61 | 26 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 0.6/0.36 | 170 | 1,440 | 16 | 950 |  |  |
| ITC-250GS |  |  | 1/220/60 | 2.8 | 570 | 2,900 | 35 | 1,100 | 63 | 33 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.68 | 340 | 2,320 | 24 | 940 |  |  |
| ITC-250GT |  |  | 3/220-380/60 | 2.6/1.6 | 560 | 2,900 | 35 | 1,120 | 63 | 33 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.56/0.96 | 390 | 2,320 | 24 | 945 |  |  |
| ITC-300GS |  |  | 1/220/60 | 5.9 | 1,190 | 4,500 | 50 | 1,120 | 68 | 51 |
|  |  |  | 1/220/50 | 4 | 710 | 3,800 | 37 | 960 |  |  |
| ITC-300GT |  |  | 3/220-380/60 | 5.7.0/3.4 | 1,140 | 4,500 | 50 | 1,145 | 68 | 51 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.8/2.3 | 680 | 3,800 | 37 | 970 |  |  |
| ITC-380HS |  |  | 1/220/60 | 7.5 | 1,500 | 8,500 | 54 | 810 | 70 | 66 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.2 | 910 | 7,100 | 46 | 710 |  |  |
| ITC-380HT |  |  | 3/220-380/60 | 7.3/3.1 | 1,450 | 8,500 | 54 | 815 | 70 | 66 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 5.1/2.2 | 870 | 7,100 | 46 | 720 |  |  |
| ITC-400GT |  |  | 3/220-380/60 | 16.5/9.9 | 3,500 | 12,000 | 88 | 1,100 | 75 | 66 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 11.5/6.8 | 2,100 | 10,200 | 73 | 950 |  |  |
| Sò nhỏ (Small sirocco blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIS-140FS |  |  | 1/220/60 | 0.3 | 60 | 510 | 12 | 1,365 | 42 | 4.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.2 | 48 | 443 | 9 | 1,335 | 53 |  |
| TIS-160FS |  |  | 1/220/60 | 0.6 | 131 | 900 | 20 | 1,350 | 53 | 7 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.5 | 105 | 783 | 16 | 1,335 |  |  |
| TIS-190FS |  |  | 1/220/60 | 1.6 | 360 | 1,260 | 31 | 1,530 | 56 | 10.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.3 | 288 | 1,090 | 24 | 1,410 |  |  |
| TIS-190FT |  |  | 3/220-380/60 | 2.1/1.2 | 360 | 1,260 | 31 | 1,510 | 56 | 10.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 0.9/0.7 | 278 | 1,090 | 24 | 1,395 |  |  |
| TIS-250GS (Ø250 x 130) |  |  | 1/220/60 | 2.1 | 428 | 2,520 | 25 | 1,130 | 60 | 20.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.9 | 342 | 2,190 | 19 | 985 |  |  |
| TIS-250GT (Ø250 x 130) |  |  | 3/220-380/60 | 2.1/1.4 | 428 | 2,520 | 25 | 1,150 | 60 | 20.3 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.3/1.4 | 328 | 2,190 | 19 | 990 |  |  |
| TIS-280FS (Ø250 x 130) |  |  | 1/220/60 | 5.8 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,725 | 64 | 22.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.2 | 935 | 3,060 | 35 | 1,460 |  |  |
| TIS-280FT (Ø250 x 130) |  |  | 3/220-380/60 | 4.1/2.4 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,710 | 64 | 22.3 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.9/1.7 | 890 | 3,060 | 35 | 1,455 |  |  |
| TIS-280GS (Ø250 x 150) |  |  | 1/220/60 | 2.3 | 514 | 3,240 | 27 | 1,125 | 62 | 22.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 2.1 | 412 | 2,820 | 21 | 980 |  |  |
| TIS-280GT (Ø250 x 150) |  |  | 3/220-380/60 | 2.2/1.3 | 514 | 3,240 | 27 | 1,150 | 62 | 22.3 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.4/1.3 | 398 | 2,820 | 21 | 985 |  |  |
| TIS-290FS (Ø250 x 150) |  |  | 1/220/60 | 6.8 | 1,420 | 4,680 | 53 | 1,690 | 72 | 25 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.9 | 1,190 | 3,970 | 41 | 1,450 |  |  |
| TIS-290FT (Ø250 x 150) |  |  | 3/220-380/60 | 4.7/2.8 | 1,420 | 4,680 | 53 | 1,710 | 72 | 25 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.9/2.7 | 1,205 | 3,970 | 41 | 1,460 |  |  |
| TIS-290GS (Ø250 x 150) |  |  | 1/220/60 | 2.4 | 530 | 3,300 | 23 | 1,145 | 63 | 25 |
|  |  |  | 1/220/50 | 2.2 | 424 | 2,870 | 18 | 985 |  |  |
| TIS-S250GS |  |  | 1/220/60 | 2.1 | 428 | 2,520 | 25 | 1,130 | 60 | 20.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.9 | 342 | 2,190 | 19 | 985 |  |  |
| TIS-S250GT |  |  | 3/220-380/60 | 2.1/1.4 | 428 | 2,520 | 25 | 1,150 | 60 | 20.3 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.3/1.4 | 328 | 2,190 | 19 | 990 |  |  |
| TIS-S280FS |  |  | 1/220/60 | 5.8 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,725 | 64 | 22.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 5.2 | 935 | 3,060 | 35 | 1,460 |  |  |
| TIS-S280FT |  |  | 3/220-380/60 | 4.1/2.4 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,710 | 64 | 22.3 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.9/1.7 | 890 | 3,060 | 35 | 1,455 |  |  |
| Sò lồng sóc lớn (Large sirocco blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIS-310GS |  |  | 1/220/60 | 5.9 | 1,200 | 5,670 | 21 | 1,130 | 65 | 51 |
|  |  |  | 1/220/50 | 4.9 | 890 | 4,875 | 16 | 950 |  |  |
| TIS-310GT |  |  | 3/220-380/60 | 4.1/2.4 | 1,200 | 5,670 | 21 | 1,135 | 65 | 51 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.3/1.8 | 830 | 4,875 | 16 | 955 |  |  |
| TIS-370GS |  |  | 1/220/60 | 11.4 | 2,400 | 8,580 | 40 | 1,115 | 67 | 54 |
|  |  |  | 1/220/50 | 8.7 | 1,790 | 7,200 | 30 | 965 |  |  |
| TIS-370GT |  |  | 3/220-380/60 | 9.2/5.8 | 2,400 | 8,580 | 40 | 1,110 | 67 | 54 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 7.1/3.7 | 1,690 | 7,200 | 30 | 960 |  |  |
| TIS-B310FS |  |  | 1/220/60 | 8.2 | 1,800 | 7,000 | 35 | 1,690 | 66 | 52 |
|  |  |  | 1/220/50 | 7.6 | 1,335 | 5,985 | 27 | 1,450 |  |  |
| TIS-B310FT |  |  | 3/220-380/440/60 | 6.1/3.6 | 1,830 | 7,000 | 35 | 1,710 | 66 | 52 |
|  |  |  | 3/220-380/440/50 | 4.3/2.6 | 1,305 | 5,985 | 27 | 1,460 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø310 x 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIS-390GT |  |  | 3/220-380/60 | 9.5/7.5 | 3,500 | 11,800 | 42 | 1,150 | 69 | 68 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 8.7/4.9 | 2,270 | 9,900 | 31 | 980 |  |  |
| TIS-390HT |  |  | 3/220-380/60 | 5.1/2.9 | 1,700 | 7,800 | 22 | 880 | 65 | 68 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 4.3/2.6 | 1,428 | 6,550 | 17 | 755 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø390 x 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quạt hướng trục thân tròn (Portable fans) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP-200S (Ø170 mm) |  |  | 1/220/60 | 0.8 | 190 | 1,140 | 30 | 3,280 | 61 | 6.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.7 | 140 | 1,250 | 23 | 2,840 |  |  |
| TIP-250S (Ø220 mm) |  |  | 1/220/60 | 1.3 | 310 | 3,060 | 38 | 3,410 | 65 | 7.6 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.1 | 230 | 2,660 | 29 | 2,950 |  |  |
| TIP-300S (Ø270 mm) |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 440 | 3,780 | 50 | 3,300 | 67 | 11 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.5 | 325 | 3,280 | 38 | 2,850 |  |  |
| TIP-350S (Ø320 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.1 | 890 | 6,900 | 80 | 3,420 | 70 | 18 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.1 | 658 | 6,010 | 60 | 2,960 |  |  |
| TIP-250S-1 |  |  | 1/220/60 | 1.3 | 310 | 3,060 | 38 | 3,410 | 65 | 7.6 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.1 | 230 | 2,660 | 29 | 2,950 |  |  |
| TIP-300S-1 |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 440 | 3,780 | 50 | 3,300 | 67 | 11 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.5 | 325 | 3,280 | 38 | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TIP-250S-1 (Ø220 mm); TIP-300S-1 (Ø270 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP-400S |  |  | 1/220/60 | 0.8 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 22.8 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.7 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-500S |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 31.2 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TIP-400S (Ø370 mm); TIP-500S (Ø470 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP-400S-1 (Ø370 mm) |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 24.2 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.4 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-400T-1 (Ø370 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 1.5/0.9 | 400 | 6,060 | 30 | 1,650 | 66 | 24.2 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 280 | 5,272 | 23 | 1,435 |  |  |
| TIP-500S-1 (Ø470 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 34.6 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
| TIP-500T-1 (Ø470 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 6.2/3.3 | 990 | 10,560 | 39 | 1,690 | 69 | 34.6 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.6/2.2 | 690 | 8,970 | 29 | 1,455 |  |  |
| TIP-600S-1 |  |  | 1/220/60 | 6.4 | 1,400 | 25,200 | 60 | 1,620 | 88 | 57 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.8 | 850 | 21,000 | 43 | 1,415 |  |  |
| TIP-600T-1 |  |  | 3/220-380/60 | 6.2/3.3 | 1,260 | 25,200 | 60 | 1,650 | 88 | 57 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.6/2.2 | 850 | 21,300 | 43 | 1,415 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø600 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP-400D (Ø370 mm) |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 14.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.4 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-400DT (Ø370 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 1.5/0.9 | 400 | 6,060 | 30 | 1,650 | 66 | 15.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 280 | 5,272 | 23 | 1,435 |  |  |
| TIP-500D (Ø470 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 23 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
| TIP-500DT (Ø470 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 990 | 10,560 | 39 | 1,690 | 69 | 23 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.2/1.8 | 690 | 8,970 | 29 | 1,455 |  |  |
| TIP-600DS |  |  | 1/220/60 | 2 | 439 | 15,600 | 29 | 1,130 | 66 | 33 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.5 | 315 | 13,200 | 21 | 985 |  |  |
| TIP-600DT |  |  | 3/220-380/60 | 1.4/0.8 | 439 | 15,600 | 29 | 1,120 | 66 | 33 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.0/0.6 | 315 | 13,200 | 21 | 965 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø600 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Quạt thổi áp lực cao (High-pressure blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-230 (Ø20.5 cm) |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.4 | 220 | 570 | 90 | 2,970 |  |  |
| TBT-230 Ø20.5 cm) |  |  | 3/220-380/60 | 1.5/0.9 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 260 | 570 | 90 | 2,850 |  |  |
| TBS-270 Ø24.5 cm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBT-270 Ø24.5 cm) |  |  | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.2/1.8 | 470 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBS-230S (Ø20.5 cm) |  |  | 1/220/60 | 1.9 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.4 | 220 | 570 | 90 | 2,970 |  |  |
| TBT-230S Ø20.5 cm) |  |  | 3/220-380/60 | 1.5/0.9 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 260 | 570 | 90 | 2,850 |  |  |
| TBS-270S Ø24.5 cm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBT-270S Ø24.5 cm) |  |  | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.2/1.8 | 470 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBS-300 |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 840 | 1,380 | 190 | 3,350 | 76 | 18.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBT-300 |  |  | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 850 | 1,380 | 190 | 3,360 | 76 | 18.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.2/1.8 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-300S |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 840 | 1,380 | 190 | 3,350 | 76 | 19 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBT-300S |  |  | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 850 | 1,380 | 190 | 3,360 | 76 | 19 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.2/1.8 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-301 (Ø275 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.4 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 675 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBT-301 (Ø275 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 3.0/1.8 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBS-302 (Ø275 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBT-301 (Ø275 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 4.0/2.3 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.5/2.0 | 570 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBS-301S (Ø275 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.4 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 675 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBT-301S (Ø275 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 3.0/1.8 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBS-302S (Ø275 mm) |  |  | 1/220/60 | 4.8 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 3.3 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBT-302S (Ø275 mm) |  |  | 3/220-380/60 | 4.0/2.3 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 3.5/2.0 | 570 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TB-2B (Ø185 mm) |  |  | 1/220/60 | 2.35 | 510 | 1,050 | 120 | 3,400 | 68 | 12 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.7 | 350 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 1.62/0.9 | 510 | 1,050 | 120 | 3,350 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.2/0.7 | 360 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
| TB-4B (Ø150 mm) |  |  | 1/220/60 | 1 | 210 | 426 | 75 | 3,400 | 67 | 7.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.8 | 180 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 0.75/0.42 | 230 | 426 | 75 | 3,400 | 86 | 20.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 0.9/0.5 | 210 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
| TB-2S (Ø185 mm) |  |  | 1/220/60 | 2.35 | 510 | 1,050 | 120 | 3,400 | 68 | 12.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.7 | 350 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 1.62/0.9 | 510 | 1,050 | 120 | 3,350 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.2/0.7 | 360 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
| TB-4S (Ø150 mm) |  |  | 1/220/60 | 1 | 210 | 426 | 75 | 3,400 | 67 | 8 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.8 | 180 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 0.75/0.42 | 230 | 426 | 75 | 3,400 | 86 | 20.5 |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 0.9/0.5 | 210 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
| Sò thổi nhỏ (Small blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-75 |  |  | 1/220/60 | 0.21 | 29 | 84 | 16 | 2,350 | 35 | 0.9 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.2 | 23 | 78 | 14 | 2,245 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-95 |  |  | 1/220/60 | 0.19 | 40 | 162 | 22 | 3,140 | 39 | 1.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.18 | 32 | 128 | 18 | 2,730 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø88 x 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-105 |  |  | 1/220/60 | 0.31 | 60 | 300 | 37 | 3,070 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.26 | 48 | 240 | 32 | 2,730 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-105F |  |  | 1/220/60 | 0.31 | 60 | 300 | 37 | 3,070 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.26 | 48 | 270 | 32 | 2,730 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-118 |  |  | 1/220/60 | 0.49 | 100 | 360 | 43 | 3,380 | 58 | 3.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.48 | 91 | 324 | 30 | 2,910 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-95-1 |  |  | 1/220/60 | 0.19 | 40 | 162 | 22 | 3,450 | 39 | 1.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.18 | 32 | 128 | 18 | 2,960 |  |  |
| TB-115 |  |  | 1/220/60 | 0.31 | 60 | 300 | 37 | 3,450 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.26 | 48 | 240 | 32 | 2,960 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TB-95-1: Ø88 x 40; TB-115: Ø105 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-118-1 |  |  | 1/220/60 | 0.49 | 100 | 360 | 43 | 3,380 | 58 | 3.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.48 | 91 | 324 | 30 | 2,910 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-150 Ø118x60 |  |  | 1/220/60 | 0.9 | 209 | 480 | 49 | 3,470 | 62 | 6.4 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.84 | 167 | 406 | 37 | 2,895 |  |  |
| TB-150(3∮) Ø118x60 |  |  | 3/220-380/60 | 0.85/0.75 | 209 | 480 | 49 | 3,410 | 62 | 6.4 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.8/0.6 | 152 | 406 | 37 | 2,900 |  |  |
| TB-200 Ø148x80 |  |  | 3/220-380/60 | 2.3 | 485 | 960 | 79 | 3,275 | 64 | 9 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.8 | 367 | 844 | 62 | 2,865 |  |  |
| TB-200(3∮) Ø148x80 |  |  | 3/220-380/60 | 1.6/0.9 | 485 | 960 | 79 | 3,320 | 64 | 9 |
|  |  |  | 1/220/50 | 1.7/1.0 | 386 | 844 | 62 | 2,895 |  |  |
| TB-105S |  |  | 1/220/60 | 0.28 | 60 | 330 | 40 | 3,170 | 58 | 2.4 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.26 | 52 | 287 | 30 | 2,765 |  |  |
| TB-118S |  |  | 1/220/60 | 0.79 | 160 | 540 | 46 | 3,150 | 60 | 6.6 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.73 | 139 | 470 | 30 | 2,760 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S: Ø105 x 60; TB-118S: Ø118 x 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-105S-1 |  |  | 1/220/60 | 0.28 | 60 | 330 | 40 | 3,170 | 58 | 2.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.26 | 52 | 287 | 30 | 2,765 |  |  |
| TB-118S-1 |  |  | 1/220/60 | 0.79 | 160 | 540 | 46 | 3,150 | 60 | 6.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.73 | 139 | 470 | 30 | 2,760 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S-1: Ø105 x 60; TB-118S-1: Ø118 x 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-12B |  |  | 1/220/60 | 0.36 | 60 | 72 | 30 | 3,440 | 45 | 2.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.27 | 60 | 72 | 30 | 2,890 |  |  |
| TB-8B |  |  | 1/220/60 | 0.72 | 131 | 198 | 66 | 3,440 | 60 | 3.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.51 | 131 | 198 | 66 | 2,830 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): TB-12B: Ø148 x 28; TB-8B: Ø148 x 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-6B |  |  | 1/220/60 | 0.8 | 160 | 250 | 72 | 3,365 | 62 | 4.7 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.68 | 125 | 232 | 66 | 2,890 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-140DS |  |  | 1/220/60 | 0.56 | 125 | 720 | 17 | 1,540 | 62 | 3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.43 | 83 | 675 | 14 | 1,230 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| (In line duct fans) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TJF-15B |  |  | 1/220/60 | 0.54 | 117 | 600 | 42 | 2,950 | 67 | 3.7 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.45 | 95 | 516 | 32 | 2,640 |  |  |
|  |  |  | Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| TJF-20B |  |  | 1/220/60 | 0.36 | 57 | 840 | 20 | 1,615 | 54 | 4.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.31 | 55 | 720 | 15 | 1,420 |  |  |
| TJF-25B |  |  | 1/220/60 | 0.43 | 91 | 1,440 | 30 | 1,625 | 58 | 6.8 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.38 | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 |  |  |
| TJF-30B |  |  | 1/220/60 | 2.12 | 240 | 2,520 | 40 | 1,660 | 62 | 10.8 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.87 | 170 | 2,140 | 30 | 1,425 |  |  |
| TJF-200B |  |  | 1/220/60 | 0.36 | 57 | 840 | 20 | 1,615 | 54 | 5.5 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.31 | 55 | 720 | 15 | 1,420 |  |  |
| TJF-250B |  |  | 1/220/60 | 0.43 | 91 | 1,440 | 30 | 1,625 | 58 | 8.3 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.38 | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 |  |  |
| TJF-300B |  |  | 1/220/60 | 2.12 | 240 | 2,520 | 40 | 1,660 | 62 | 12 |
|  |  |  | 1/220/50 | 0.87 | 170 | 2,140 | 30 | 1,425 |  |  |

| BẢNG THÔNG TIN QUẠT WINDY FAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản Phẩm |  |  | Thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model | Hình ảnh |  | Power (∮/V/Hz) | I (A) | D hút (cm) | P vào (W) | T. độ (Rpm) | P ra (kW) | Q (m3/ph) | Áp lực (Pa) | m (Kg) |
| Quạt tròn lưu thông không khí (Circulating Ventilator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCF-400 |  |  | 1/220/50 | 0.8 | 37 | 125 | 1,460 | 0.30 | 76 | 215 | 24 |
|  |  |  | 1/220/60 | 0.79 |  | 160 | 1,730 |  | 90 | 295 |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.4/0.8 | 37 | 170 | 1,465 | 0.30 | 76 | 215 | 24 |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 1.05/0.6 |  | 175 | 1,735 |  | 90 | 295 |  |
| DCF-500 |  |  | 1/220/50 | 1.15 | 50 | 360 | 1,420 | 0.40 | 115 | 205 | 29 |
|  |  |  | 1/220/60 | 1.35 |  | 565 | 1,700 |  | 135 | 295 |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 1.30/0.75 | 50 | 355 | 1,430 | 0.40 | 115 | 205 | 29 |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 1.30/0.75 |  | 435 | 1,700 |  | 135 | 295 |  |
| DCF-600 |  |  | 1/220/50 | 1.65 | 60 | 290 | 975 | 0.60 | 210 | 195 | 33 |
|  |  |  | 1/220/60 | 1.7 |  | 375 | 1,175 |  | 250 | 275 |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 2.6/1.5 | 60 | 295 | 980 | 0.30 | 210 | 195 | 33 |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 2.05/1.2 |  | 330 | 1,170 |  | 250 | 275 |  |
| DCF-800 |  |  | 1/220/50 | 4.8 | 80 | 900 | 965 | 1.50 | 380 | 275 | 38 |
|  |  |  | 1/220/60 | 6.6 |  | 1,450 | 1,145 |  | 450 | 295 |  |
|  |  |  | 3/220-380/50 | 6.7/3.85 | 80 | 980 | 970 | 1.50 | 380 | 275 | 38 |
|  |  |  | 3/220-380/60 | 5.8/3.35 |  | 1,350 | 1,150 |  | 450 | 295 |  |
| DVR-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DVR-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DVR-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM |  | SẢN PHẢM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUẠT CAO ÁP ( TIÊU CHUẨN) 고압송풍기 (일반용) | TBS-230 | 4,718,314 | ĐA TẦNG TURBO (TIÊU CHUẨN) 다단 브로아 (75Φ) (일반형) | ITB-401S | 11,819,808 |
|  | TBT-230 | 4,718,314 |  | ITB-401T | 10,906,896 |
|  | TBS-270 | 6,246,240 |  | ITB-402S | 15,903,888 |
|  | TBT-270 | 6,246,240 |  | ITB-402T | 14,990,976 |
|  | TBS-300 | 8,024,016 |  | ITB-403T | 19,939,920 |
|  | TBT-300 | 8,024,016 |  | ITB-404T | 23,639,616 |
|  | TBS-301 | 10,666,656 |  | ITB-405T | 28,684,656 |
|  | TBT-301 | 10,330,320 |  | ITB-406T | 31,471,440 |
|  | TBS-302 | 14,030,016 | BLOWER (75Φ) (고온용) NHIỆT ĐỘ CAO | ITB-S401S고온용CF | 13,165,152 |
|  | TBT-302 | 13,789,776 |  | ITB-S401T고온용CF | 12,252,240 |
| QUẠT CAO ÁP ( NHIỆT ĐỘ CAO) 고압송풍기 (고온용) | TBS-230S | 6,150,144 |  | ITB-S402S고온용CF | 17,297,280 |
|  | TBT-230S | 6,150,144 |  | ITB-S402T고온용CF | 16,240,224 |
|  | TBS-270S | 8,024,016 |  | ITB-S403T고온용AF | - |
|  | TBT-270S | 8,024,016 |  | ITB-S404T고온용AF | - |
|  | TBS-300S | 8,936,928 |  | ITB-S405T고온용AF | - |
|  | TBT-300S | 8,936,928 |  | ITB-S406T고온용AF | - |
|  | TBS-301S | 12,924,912 | BLOWRE ĐA TẦNG (125Φ) (일반용) | ITB-411(1∮) | 15,951,936 |
|  | TBT-301S | 12,732,720 |  | ITB-411 (3∮) | 14,942,928 |
|  | TBS-302S | 15,711,696 |  | ITB-412 (3∮) | 19,555,536 |
|  | TBT-302S | 15,375,360 |  | ITB-413 (3∮) | 23,303,280 |
| QUẠT HÚT BỤI | IDT-100S | - |  | ITB-414 (3∮) | 28,828,800 |
|  | IDT-100T | - | 다단 브로아 (125Φ) (고온용) NHIỆT ĐỘ CAO | ITB-411S(1∮)고온용CF | 17,441,424 |
|  | IDT-200S | - |  | ITB-411S(3∮)고온용CF | 16,576,560 |
|  | IDT-200T | - |  | ITB-412S(3∮)고온용AF | - |
|  | IDT-300S | - |  | ITB-413S(3∮)고온용AF | - |
|  | IDT-300T | - |  | ITB-414S(3∮)고온용AF | - |
|  | IDT-500T | - |  |  | - |
|  | IDT-750T | - |  |  | - |
|  | IDT-1000T | - |  |  | - |

| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM |  | SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ | TB-70 | 619,819 | QUẠT TORBO | TBS-3235S(1HP) | 9,465,456 |
|  | TB-70-1 | 619,819 |  | TBS-3245S(2HP) | 10,714,704 |
|  | TB-75 | 619,819 |  | TBS-3735S(3HP) | 12,732,720 |
|  | TB-95 | 845,645 |  | TBS-3235T(1HP) | 8,696,688 |
|  | TB-95N | 936,936 |  | TBS-3245T(2HP) | 9,849,840 |
|  | TB-105 | 1,013,813 |  | TBS-3735T(3HP) | 11,579,568 |
|  | TB-118 | 1,672,070 |  | TBS-3765T(5HP) | 13,309,296 |
|  | TB-150(1∮) | 2,253,451 |  | TBS-S3235S(1HP) | 13,117,104 |
|  | TB-150(3∮) | 2,253,451 |  | TBS-S3245S(2HP) | 14,318,304 |
|  | TB-200(1∮) | 2,762,760 |  | TBS-S3735S(3HP) | 16,336,320 |
|  | TB-200(3∮) | 2,762,760 |  | TBS-S3235T(1HP) | 12,300,288 |
|  | TB-95-1 | 874,474 |  | TBS-S3245T(2HP) | 13,453,440 |
|  | TB-115 | 1,066,666 |  | TBS-S3735T(3HP) | 15,183,168 |
|  | TB-118-1 | 1,748,947 |  | TBS-S3765T(5HP) | 16,960,944 |
|  | TB-95F | 1,013,813 | QUẠT TORBO THÉP KHÔNG RỈ | TBP-3235S(1HP) SUS | 21,333,312 |
|  | TB-105F | 1,297,296 |  | TBP-3245S(2HP) SUS | 23,879,856 |
|  | TB-118F | 2,051,650 |  | TBP-3735S(3HP) SUS | 27,579,552 |
|  | TB-150F(1∮) | 2,628,226 |  | TBP-3235T(1HP) SUS | 21,093,072 |
|  | TB-150F(3∮) | 2,628,226 |  | TBP-3245T(2HP) SUS | 23,159,136 |
|  | TB-200F(1∮) | 3,171,168 |  | TBP-3735T(3HP) SUS | 26,810,784 |
|  | TB-200F(3∮) | 3,171,168 |  | TBP-3765T(5HP) SUS | 30,510,480 |
|  | TB-95-1F | 1,047,446 |  | TBP-S3235S(1HP) SUS | 24,984,960 |
|  | TB-115F | 1,326,125 |  | TBP-S3245S(2HP) SUS | 27,579,552 |
|  | TB-118-1F | 2,200,598 |  | TBP-S3735S(3HP) SUS | 31,231,200 |
|  | TB-150(100Φ) | 115,315 |  | TBP-S3235T(1HP) SUS | 24,744,720 |
|  | TB-200(125Φ) | 129,730 |  | TBP-S3245T(2HP) SUS | 26,810,784 |
| QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ | TB-105(SS) | 2,272,670 |  | TBP-S3735T(3HP) SUS | 30,510,480 |
|  | TB-118(SS) | 3,286,483 |  | TBP-S3765T(5HP) SUS | 34,210,176 |
|  | TB-150(1∮)(SS) | 3,915,912 | QUẠT SÒ CO ÁP NHỎ | TB-12B | 1,292,491 |
|  | TB-150(3∮)(SS) | 3,915,912 |  | TB-8B | 1,724,923 |
|  | TB-200(1∮)(SS) | 4,785,581 |  | TB-6B | 2,200,598 |
|  | TB-200(3∮)(SS) | 4,785,581 |  | TB-4B(1∮) | 3,022,219 |
|  | TB-115(SS) | 2,339,938 |  | TB-4B(3∮) | 3,022,219 |
|  | TB-118-1(SS) | 3,353,750 |  | TB-2B(1∮) | 3,819,816 |
|  | TB-105F(SS) | 2,479,277 |  | TB-2B(3∮) | 3,819,816 |
|  | TB-118F(SS) | 3,459,456 |  | TB-4S(1∮) | 3,781,378 |
|  | TB-150F(1∮)(SS) | 4,194,590 |  | TB-4S(3∮) | 3,781,378 |
|  | TB-150F(3∮)(SS) | 4,194,590 |  | TB-2S(1∮) | 4,497,293 |
|  | TB-200F(1∮)(SS) | 5,045,040 |  | TB-2S(3∮) | 4,497,293 |
|  | TB-200F(3∮)(SS) | 5,045,040 | QUẠT SÒ VỎ NHÔM | TB-105S/TBW-51 (신형) | 1,369,368 |
|  | TB-115F(SS) | 2,551,349 |  | TB-105S-1(신형) | 1,282,882 |
|  | TB-118-1F(SS) | 3,598,795 |  | TBW-101 (CW) | 2,412,010 |
|  | TB-150(SS)(100Φ) | 490,090 |  | TBW-103 (CW) | 2,412,010 |
|  | TB-200(SS)(125Φ) | 557,357 |  | TBW-101-1 (CW) | 2,301,499 |
| (고온용) | TB-F105S | 1,542,341 |  | TBW-103-1 (CW) | 2,301,499 |
|  | TBW-101F (CW) | 2,628,226 | 지 하 주차장팬 | TIV-200D | 6,966,960 |
|  | TBW-103F (CW) | 2,628,226 |  | TIV-250D | 7,399,392 |
| 모타ST(일반50) | TB105SM(신형) | 1,090,690 | QUẠT SÒ NHỎ THỔI LÒ | TB-105S (구형) | 1,258,858 |
| 모타ST(일반50) | TBW-101M-103M*45*12Ø | 1,527,926 |  | TB-105S-1 (구형) | 1,258,858 |
| 모타ST(장축75) | TBW-101FM-103FM*75*12Ø | 1,657,656 |  | TB-118S (구형) | 1,801,800 |
| 모타SUS(장축114) | TBW-101FM-103FM*114*12Ø | 2,094,893 |  | TB-118S-1 (구형) | 1,801,800 |

| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN | SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUẠT LY TÂM LOẠI THƯỜNG | TIS-140FS | 2,094,893 | QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI NHỎ | TIP-200S | 3,565,162 |
|  | TIS-160FS | 2,517,715 |  | TIP-250S | 4,016,813 |
|  | TIS-190FS | 3,214,411 |  | TIP-300S | 4,718,314 |
|  | TIS-190FT | 3,214,411 |  | TIP-350S | 6,582,576 |
|  | TIS-250GS | 5,429,424 |  | TIP-400S | 7,927,920 |
|  | TIS-250GT | 5,429,424 |  | TIP-400T | 7,927,920 |
|  | TIS-280FS | 6,438,432 |  | TIP-500S | 9,801,792 |
|  | TIS-280FT | 6,294,288 |  | TIP-500T | 9,801,792 |
|  | TIS-280GS | 6,438,432 | QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI LỚN | TIP-300S-1 | 5,477,472 |
|  | TIS-280GT | 6,294,288 |  | TIP-400S-1 | 9,801,792 |
|  | TIS-290FS | 7,879,872 |  | TIP-400T-1 | 9,801,792 |
|  | TIS-290FT | 7,687,680 |  | TIP-500S-1 | 12,588,576 |
|  | TIS-290GS | 6,630,624 |  | TIP-500T-1 | 12,588,576 |
| 2.5HP벨트 | TIS-B310FS(belt) | 19,219,200 |  | TIP-600S-1 | 17,489,472 |
|  | TIS-B310FT(belt) | 19,219,200 |  | TIP-600T-1 | 17,393,376 |
| QUẠT LY TÂM LOẠI LỚN 대 형 시로코팬 | TIS-310GS | 15,279,264 | QUẠT HƯỚNG TRỤC LOẠI CÔNG NGHIỆP | TIP-400D(4P) | 7,831,824 |
|  | TIS-310GT | 14,846,832 |  | TIP-400D(4P) | 7,831,824 |
|  | TIS-370GS | 17,537,520 |  | TIP-500DS | 9,081,072 |
|  | TIS-370GT | 15,903,888 |  | TIP-500DT | 9,081,072 |
|  | TIS-390GT | 18,162,144 |  | TIP-600DS(6P) | 11,147,136 |
|  | TIS-390HT | 18,162,144 |  | TIP-600DT(6P) | 11,147,136 |
| QUẠT LY TÂM THÉP KHÔNG RỈ | TIS-S250GS(SUS) | 20,036,016 |  | TIP-800DS(6P) | 13,981,968 |
|  | TIS-S250GT(SUS) | 20,036,016 |  | TIP-800DT(6P) | 13,981,968 |
|  | TIS-S280FS(SUS) | 21,525,504 | QUẠT HƯỚNG TRỤC VUÔNG THÔNG GIÓ | TIH-200S | 1,047,446 |
|  | TIS-S280FT(SUS) | 21,525,504 |  | TIH-250S | 1,133,933 |
| 양흡입팬 | TB-140DS | 1,292,491 |  | TIH-300S | 1,273,272 |
| LY TÂM HỘP LỚN - NHỎ | ITC-230GS | 7,879,872 |  | TIH-350S | 1,624,022 |
|  | ITC-230GT | 7,783,776 |  | TIH-400S | 2,166,965 |
|  | ITC-250GS | 8,408,400 |  | TIH-400T | 2,234,232 |
|  | ITC-250GT | 8,360,352 |  | TIH-450S | 5,045,040 |
|  | ITC-300GS | 10,810,800 |  | TIH-450T | 5,045,040 |
|  | ITC-300GT | 10,714,704 |  | TIH-500S | 6,246,240 |
|  | ITC-350FS | 0 |  | TIH-500GS | 6,246,240 |
| LY TÂM HỘP LOẠI LỚN | ITC-350FT | 0 |  | TIH-500T | 6,150,144 |
|  | ITC-380HS | 21,093,072 | 회전조절기 | IH-15 (600/1) | 7,927,920 |
|  | ITC-380HT | 17,105,088 | 셔 터 | 8"-300*300 | 432,432 |
|  | ITC-400GT | 22,005,984 |  | 10"-350*350 | 494,894 |
| QUẠT HƯỚNG TRỤC BẦU | TJF-15B | 2,094,893 |  | 12"-400*400 | 557,357 |
|  | TJF-20B | 2,445,643 |  | 14"-440*440 | 648,648 |
|  | TJF-25B | 3,320,117 |  | 16"-490*490 | 773,573 |
|  | TJF-30B | 5,429,424 |  | 20"-620*620 | 1,422,221 |
| ĐƯỜNG ỐNG | TJF-200B | 3,147,144 | PLASTIC QUẠT NHỰA | TWP-201GD | 715,915 |
|  | TJF-250B | 4,454,050 |  | TWP-201G | 715,915 |
|  | TJF-300B | 7,351,344 |  | TWP-251G | 768,768 |
| QUẠT NHÀ VS | TWP-10C | 273,874 |  | TWP-301G | 1,085,885 |
|  | TWP-15C | 307,507 |  | INV-200G | 715,915 |
| 엘 보 | ELBOW-10C | 81,682 |  | INV-250G | 768,768 |
| 천정용팬 | TWP-150CG | 888,888 | 보급형팬 (일반형) | TWP-20C | 466,066 |
| 디프셔팬 | TWP-15P | 273,874 |  | TWP-25C | 538,138 |
|  | TWP-20P | 470,870 |  | INV-20CD | 538,138 |