|  | Thông số kỹ thuật - Kích thước: 15mm ~ 200mm - Cơ quan Vật liệu: SCS, SCPH - Ghế Vật liệu: PTFE - Áp lực JIS10K, 20K, ANSI 150 #, ANSI 300 # - Động Selt-Điều chỉnh Center-Line - Cơ quan Thiết kế 2 mảnh - Phòng chống rò rỉ bên ngoài khí quyển Mang Sten - Long Life - Mô-men xoắn thấp cho hoạt động dễ dàng hơn - Máy chính xác và độ hoàn thiện bề mặt siêu mịn - Face to Face: ANSI B16.10 - Kết thúc kết nối: ANSI B16.5 - Chiều dày: ANSI B16.34 |
| --- | --- |
| Tính năng |  |
| DIMMENSIONS |  | [Đơn vị: mm] |
| inch 1 / 2 3 / 4 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 5 6 8 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 H 358 366 388 410 425 437 477 496 540 620 700 912 L 108 117 127 140 165 178 190 203 228 356 394 457 K 255 255 255 340 340 340 400 400 504 600 600 1200 |